## ARQUITECTURA
#VALUE! |  | MinTIC | [5 empty] | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [6 empty] | Municipio: |  | Ampliación
Dirección del predio: | [6 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad: |  | Nueva
REVISIÓN GENERAL
|  |  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
| 1. ANTEPROYECTO | 1 | INFORMACIÓN PRELIMINAR
|  | 2 | Normas urbanísticas y marco legal
|  | 3 | Conceptos técnicos de visita (cuando aplique)
|  | 4 | Programa arquitectónico
|  | 5 | PLANOS
|  | 6 | Generalidades
|  | 7 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 8 | Norte Referenciado con coordenadas
|  | 9 | Cuadro de áreas
|  | 10 | Plantas proyecto (Apto para diseños Técnicos) esc: 1_100 a 1_250
|  | 11 | Cortes longitudinales y transversales esc: 1_100 a 1_250
|  | 12 | Fachadas esc: 1_100 a 1_250
|  | 13 | º
|  | 14 | Plantas de urbanismo
| 2. PROYECTO DEFINITIVO | 15 | INFORMACIÓN PRELIMINAR
|  | 16 | Anteproyecto aprobado
|  | 17 | INFORME TÉCNICO
|  | 18 | Memoria descriptiva del proyecto
|  | 19 | Análisis de condiciones de seguridad humana
|  | 20 | Análisis de condiciones bioclimáticas
|  | 21 | Proyecto de Señalización
|  | 22 | Imágenes en 3D (RENDER)
|  | 23 | Especificaciones técnicas
|  | 24 | Especificaciones arquitectónicas
|  | 25 | PLANOS
|  | 26 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 27 | Acotar adecuadamente planos.
|  | 28 | Indicar ejes constructivos y estructurales
|  | 29 | Especificar materiales.
|  | 30 | Los planos de detalles deben coincidir con plantas y perfiles.
|  | 31 | Planos debidamente firmados.
|  | 32 | Plano de localización (cuadro de áreas - índice de ocupación)
|  | 33 | Inplantación del proyecto en topografía (Incluir curvas de nivel y coordenadas topográficas).
|  | 34 | Planos de Plantas
|  | 35 | Planos de Cortes longitudinales y transversales
|  | 36 | Planos de Fachadas (Elevaciones )
|  | 37 | Plantas de Cubierta
|  | 38 | Planos de detalles
|  | 39 | Cortes Fachada
|  | 40 | Cuadros de Puertas, ventanas, puertas ventanas y marquesinas
|  | 41 | Detalles carpintería
|  | 42 | Detalles Obras metálicas
|  | 43 | Detalles Escaleras y Rampas
|  | 44 | Detalles Baños
|  | 45 | Detalles otros Servicios (cocinetas, aseo, etc.)
|  | 46 | Detalles Prefabricados
|  | 47 | Detalles pisos
|  | 48 | Detalle de Cielos
|  | 49 | detalles especiales (marquesinas-muebles atípicos o especiales - detalles específicos según diseño)
|  | 50 | Imágenes en 3D (RENDER)
|  | 51 | Detalles constructivos de urbanismo
|  | 52 | Detalles de pasamanos
|  | 53 | Plano de georeferenciación
|  | 54 | PRESUPUESTO
|  | 55 | Cuadro resumen de cantidades
|  | 56 | Memorias de calculo de cantidades
|  | 57 | Presupuesto
|  | 58 | OTROS DOCUMENTOS
|  | 59 | Matrícula profesional vigente del Arquitecto responsable.
|  | 60 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|  | 61 | ¿Cumple con las exigencias de estacionamientos para vehículos, motos y bicicletas, de acuerdo con la reglamentación nacional y local?
|  | 62 | ¿Cumple con los requerimientos de manejo de basuras de acuerdo con las normas locales vigentes?
|  | 63 | ¿Cumple con el capítulo J de NSR-10?
|  | 64 | ¿Cumple con el capitulo K de NSR-10?
Nota: Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.

## TOPOGRAFIA
#VALUE! |  | MinTIC |  |  |  |  | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [5 empty] | Municipio:
Dirección del predio: | [5 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad:
REVISIÓN GENERAL
|  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
TOPOGRAFIA | 1 | INFORME TÉCNICO
| 2 | Objetivos
| 3 | Metodología
| 4 | Equipos y personal
| 5 | Levantamiento topográfico (Ubicación del proyecto, y datos generales)
| 6 | Procedimiento de trabajo de campo
| 7 | Memoria de cálculo de poligonales
| 8 | Memoria de cálculo de nivelación
| 9 | Memoria de cálculo de coordenadas
| 10 | Registro fotográfico
| 11 | PLANOS
| 12 | Generalidades
| 13 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
| 14 | Norte Referenciado con coordenadas
| 15 | Planos de Planta con levantamiento topográfico ( Frmados por el topógrafo que incluya fechas de levantamiento)
| 16 | Para el caso de Bogotá, Medellín, Cali se deben geo referenciar las coordenadas según norma de cada empresa de servicios públicos.
| 17 | Ubicación de mojones
| 18 | Puntos de Control
| 19 | Identificación de predios colindantes
| 20 | Norte Referenciado con coordenadas
| 21 | Levantamiento de construcciones existentes
| 22 | Levantamiento de vías colindantes (nomenclatura)
| 23 | Planos con poligonal
| 24 | Cuadros de coordenadas de poligonal y linderos.
| 25 | Localización general con amarre al IGAC
| 26 | Planos de Perfiles
| 27 | Planos con levantamiento de infraestructura existente, telefonía, acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado de agua lluvias, energía y telecomunicaciones
| 28 | Planos con Levantamiento de árboles (inventario forestal que incluya diámetro de follaje, altura, perímetro y radio del tronco).
| 29 | OTROS DOCUMENTOS
| 30 | Certificación de coordenadas de amarre IGAC
| 31 | Cartera topográfica de campo (Poligonal, nivelación)
| 32 | Registro de traslado de referencias Geodésicas
| 33 | Registro de levantamiento con GPS (SI APLICA)
| 34 | Registro de levantamiento con estaciones totales (SI APLICA)
| 35 | Fichas de Vegetación (cuadro de árboles- Incluido en planos)
| 36 | Imagen 3D
| 37 | Licencia profesional del topógrafo
| 38 | Certificación de calibración de equipos
Nota: Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.

## GEOTECNICO
#VALUE! |  | MinTIC | [5 empty] | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [6 empty] | Municipio:
Dirección del predio: | [6 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad:
REVISIÓN GENERAL
|  |  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
|  | 1 | ¿Requiere Estudios por Remoción en Masa e Inundación ante el FOPAE?
| ESTUDIO GEOTECNICO DEFINITIVO | 2 | INFORME TÉCNICO
|  | 3 | Objetivos
|  | 4 | Descripción y localización del proyecto.
|  | 5 | Metodología de trabajo de Campo (debe incluir esquema de localización de apiques y/o sondeos,profundidad, equipos y personal y registro fotográfico)
|  | 6 | Resultado de ensayos y cálculos respectivos
|  | 7 | Perforación con equipo mecánico percusión y lavado. Suelos Blandos
|  | 8 | Limites de atterberg, liquido y plástico
|  | 9 | Húmedad natural
|  | 10 | Comprensión Incofinada
|  | 11 | Pesos Unitarios (Con o sin parafina)
|  | 12 | Capacidad de Infiltración del suelos
|  | 13 | Interacción suelo Estructura
|  | 14 | Nivel Freático
|  | 15 | Resistencia al Corte
|  | 16 | Evaluación de expansividad
|  | 17 | Caracterización del suelo (perfil del suelo)
|  | 18 | Análisis de resultados
|  | 19 | Análisis de estabilidad del laderas y taludes (Si aplica)
|  | 20 | Análisis de existencia de agua libre, flujos porenciales de agua subterránea y presencia de paleocauces. (Si aplica)
|  | 21 | Análisis de Consolidación - interacción futura
|  | 22 | Análisis de Consolidación de construcciones vecinas
|  | 23 | Definición del grupo de uso de la edificación
|  | 24 | Definición de espectros de diseño sismo resistente
|  | 25 | Definción de capacidad portante del suelo.
|  | 26 | Recomendaciones
|  | 27 | Recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción de excavaciones y rellenos
|  | 28 | Recomendaciones de cimentación (Tipo, profundidad, dimensiones)
|  | 29 | Recomendaciones de contención
|  | 30 | Recomendaciones de estabilización de taludes, suelos y rellenos
|  | 31 | Recomendaciones de sistemas de filtración de aguas lluvias
|  | 32 | Especificaciones de materiales y rellenos
|  | 33 | Conclusiones
|  | 34 | PLANOS
|  | 35 | Plano de localización general y local del proyecto.
|  | 36 | Planos de remoción de tierra y sistema constructivo ( Si aplica)
|  | 37 | OTROS DOCUMENTOS
|  | 38 | Copia matricula profesional vigente del geotecnista
|  | 39 | Memorial de responsabilidad de geotecnista
|  | 40 | Certificación de calibración de equipos para las pruebas de campo.
|  | 41 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|  | 42 | Sondeos ¿Cumplen con la NSR-10 Titulo H?
|  | 43 | ¿Las cimentaciones propuestas Cumplen con la NSR-10 Titulo H?
|  | 44 | ¿Las muros de conteción propuestos Cumplen con la NSR-10 Titulo H?
Nota: Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.

## ESTRUCTURAL
#VALUE! |  | MinTIC | [5 empty] | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [6 empty] | Municipio:
Dirección del predio: | [6 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad:
REVISIÓN GENERAL
|  |  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
ESTRUCTURAL | ANTEPROYECTO (si aplica) | 1 | PRELIMINARES
|  | 2 | Esquema Básico
|  | 3 | Plano de Cimentación
|  | 4 | Cargas estimadas
|  | 5 | Predimensionamientos
|  | 6 | PLANOS
|  | 7 | Plano de ejes
|  | 8 | Cortes longitudinales y transversales (Dimensiones)
|  | 9 | Plantas Estructurales (Dimensiones)
|  | 10 | Plano de cubierta (Dimensiones)
|  | 11 | Plano de tanque
|  | 12 | Plano de Cimentación (Dimensiones)
| PROYECTO FINAL | 13 | INFORME TÉCNICO
|  | 14 | Objetivos
|  | 15 | Descripción y localización del proyecto.
|  | 16 | Memoria descriptiva del proyecto
|  | 17 | Características dimensinales del edificio (pisos, altura edificio, área)
|  | 18 | Tipo de sistema estructural
|  | 19 | Tipo de placa de entrepiso
|  | 20 | Clase de cubierta
|  | 21 | Tipo de cimentación
|  | 22 | Programa de software utilizado
|  | 23 | Parámetros de diseño
|  | 24 | Definición de Grupo de uso
|  | 25 | Estimación de coefciente de importancia
|  | 26 | Evaluación de nivel de amenaza sísmico
|  | 27 | Método de análisis de fuerzas sísmicas
|  | 28 | Cálculo de periodo de la edificación
|  | 29 | Evaluación de sistema estructural
|  | 30 | Evaluación de parámetros por irregularidad de la estructura
|  | 31 | Cargas estimadas
|  | 32 | Análisis sismico de la estructura
|  | 33 | Evaluación de desplazamientos horizontales
|  | 34 | Verificación de derivas
|  | 35 | Memoria de calculo estructural
|  | 36 | Calculo de elementos estructurales
|  | 37 | Calculo de elementos no estructurales
|  | 38 | Especificaciones de los materiales
|  | 39 | Especificaciones técnicas
|  | 40 | Especificaciones de construcción
|  | 41 | PLANOS
|  | 42 | Generalidades
|  | 43 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 44 | Indicar ejes constructivos y estructurales
|  | 45 | Especificar materiales.
|  | 46 | Cuadro de cargas
|  | 47 | Tabla de traslapo mínimo de barras según diámetro de barras
|  | 48 | Tabla de recubrimiento de elementos de concreto utilizados en la estructura
|  | 49 | Planos debidamente firmados.
|  | 50 | Plano de ejes
|  | 51 | Planos de Cortes longitudinales y transversales
|  | 52 | Plantas Estructurales
|  | 53 | Plano de Cimentación
|  | 54 | Plano de cubierta
|  | 55 | Planos de elementos no estructurales (Ubicación de elementos no estructurales como muros de fachadas, muros interiores, anteppechos, dinteles, etc).
|  | 56 | Detalles estructurales
|  | 57 | Despieces de los elementos
|  | 58 | Despiece de tanque
|  | 59 | Despiece de Aligeramiento
|  | 60 | Despiece de escalera
|  | 61 | Despiece de rampas
|  | 62 | Detalles de elementos no estructurales
|  | 63 | Detalles de elementos de cimentación y de contención
|  | 64 | PRESUPUESTO
|  | 65 | Cuadro resumen de cantidades
|  | 66 | Memorias de calculo de cantidades
|  | 67 | Presupuesto
|  | 68 | OTROS DOCUMENTOS
|  | 69 | Copia matricula profesional vigente del diseñador de elementos estructurales y no estructurales.
|  | 70 | Memorial de responsabilidad de diseñador de elementos estructurales y no estructurales.
|  | 71 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|  | 72 | Diseño estructural cumple con NSR-10
| ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA | 73 | INFORME DE VULNERABILIDAD (Aplica para reconstrucción parcial o total de la edificación)
|  | 74 | Índices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos
|  | 75 | Capacidad de Resistencia de todos los elementos
|  | 76 | Levantamiento Estructural de edificaciones existentes
|  | 77 | Formula de hipótesis de falla
|  | 78 | Índice de sobreesfuerzo general
|  | 79 | Índice de flexibilidad general
|  | 80 | Evaluación general de la estructura existente
|  | 81 | Memoria de calculo
|  | 82 | Registro fotográfico y apiques realizados para verificar la cimentación.
|  | 83 | Falencias estructurales y Situaciones de riesgo
|  | 84 | Informe de evaluación (conclusiones y recomendaciones)
|  | 85 | Análisis costo -beneficio según conclusiones y recomendaciones.
|  | 86 | OTROS DOCUMENTOS
|  | 87 | Matricula profesional vigente del especialista responsable.
Nota: Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.
Note on D30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Santiago Andres Molina Caicedo Seria recomendable exigir la licencia del programa o programas usados
Note on D68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Santiago Andres Molina Caicedo Escaleras/gradas?
Note on D90: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Santiago Andres Molina Caicedo No creo que aplique

## HIDROSANITARIO
#VALUE! |  | MinTIC | [5 empty] | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [6 empty] | Municipio:
Dirección del predio: | [6 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad:
REVISIÓN GENERAL
|  |  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRAINCENDIO - GAS | RED DE AGUA POTABLE | 1 | TRÁMITES Y SERVICIOS
|  | 2 | Disponibilidad de servicios
|  | 3 | Documentación y tramites para conexión y puesta en servicio ( de acuerdo con la empresa prestadora del servicio)
|  | 4 | INFORME TÉCNICO
|  | 5 | Objetivos
|  | 6 | Descripción y localización del proyecto.
|  | 7 | Descripción de la red
|  | 8 | Calculo de volumen de reserva minimo (Tanque de almacenamiento)
|  | 9 | Cálculo de acometida
|  | 10 | Dimensionamiento del medidor de agua potable
|  | 11 | Cálculo de red interna
|  | 12 | Cálculo equipo de bombeo (Si aplica incluye el hidroneumático)
|  | 13 | Diseño de red de Agua caliente-Especificaciones técnicas (Si aplica)
|  | 14 | Diseño de equipos mecánicos y especificaciones
|  | 15 | Pruebas requeridas
|  | 16 | Especificaciones de técnicas de equipos
|  | 17 | Especificaciones de construcción (Que incluyan recomendaciones de instalación)
|  | 18 | Especificaciones de materiales.
|  | 19 | Soporte con cálculos que cumple resolución de construcción sostenible 549 de 2015
|  | 20 | PLANOS
|  | 21 | Generalidades
|  | 22 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 23 | Indicar diámetros y longitud.
|  | 24 | Indicar materiales de tuberías.
|  | 25 | Indicar accesorios
|  | 26 | Planos de Plantas generales
|  | 27 | Indicar si la tubería va colgante o por afinado de piso
|  | 28 | Planos de Detalles
|  | 29 | Tanque y cuartos de bombas
|  | 30 | Baños y cocina localizando puntos de abastecimiento de agua.
|  | 31 | Acometida
|  | 32 | Detalle de aparatos
|  | 33 | Planos Esquemas Verticales
|  | 34 | Planos Isométricos de redes
|  | 35 | PRESUPUESTO
|  | 36 | Cuadro resumen de cantidades
|  | 37 | Memorias de calculo de cantidades
|  | 38 | Presupuesto
|  | 39 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|  | 40 | ¿Cumple con NTC 1500?
|  | 41 | ¿Cumple con la resolución 379-2012?
|  | 42 | ¿Cumple la Resolución 1096 de 2.000, RAS-200
|  | 43 | ¿Cumple con NTC 813? (Si aplica)
|  | 44 | ¿Cumple con NTC 2088? (Si aplica)
|  | 46 | ¿ Cumple con el DECRETO 174 DE 2013 (solo aplica para Bogotá)?
|  | 47 | ¿Cumple con las Normas de servicios públicos de cada ente territorial ?
|  | 48 | Aprobación de Diseños por empresa prestadora de servicios
|  | 52 | INFORME TÉCNICO
|  | 53 | Objetivos
|  | 54 | Descripción y localización del proyecto.
|  | 55 | Descripción de la red
|  | 56 | Análisis de riesgo
|  | 57 | Diseño de reserva (si aplica)
|  | 58 | Diseño de gabinetes (Si aplica)
|  | 60 | Se debe indicar si el equipo es listado, si cumple con NFPA 20 y 25
|  | 61 | Soporteria (memorias Cálculos y diseños)
|  | 62 | Pruebas requeridas
|  | 63 | Especificaciones técnicas de equipo red contra Incendio
|  | 64 | Especificaciones tecnicas de elementos (rociadores, válvulas, siamesa, etc)
|  | 65 | Especificaciones de construcción
|  | 66 | Especificaciones de materiales.
|  | 67 | PLANOS
|  | 68 | Generalidades
|  | 69 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 70 | Indicar diámetros, longitud y pendiente.
|  | 71 | Indicar materiales de tuberías.
|  | 72 | Indicar accesorios
|  | 73 | Incluir factores de diseño (área de diseño, información básica de rociadores, densidad de diseño, tipo de riesgo considerado).
|  | 74 | Plantas generales
|  | 75 | Planos de Detalles
|  | 76 | Soportes
|  | 77 | Gabinetes contra incendios
|  | 78 | Esquemas Verticales
|  | 79 | Isométricos de redes
|  | 80 | PRESUPUESTO
|  | 81 | Cuadro resumen de cantidades
|  | 82 | Memorias de calculo de cantidades
|  | 83 | Presupuesto
|  | 84 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|  | 85 | ¿Cumple con el capitulo J y K de la NSR-10?
|  | 86 | ¿Cumple con la NTC 1669?
|  | 87 | ¿Cumple con la NTC 2301?
|  | 88 | ¿Cumple con la NFPA 10,11,13,14, 20, 24 Y 25
| RED AGUAS SANITARIAS | 89 | TRÁMITES Y SERVICIOS
|  | 90 | Disponibilidad de servicios
|  | 91 | Documentación y tramites para conexión y puesta en servicio (De acuerdo con la empresa prestadora del servicio)
|  | 92 | INFORME TÉCNICO
|  | 93 | Objetivos
|  | 94 | Cálculo de red de aguas residuales
|  | 95 | Cálculo de ventilaciones
|  | 96 | Cálculo de trampa de grasas (aplica para cocinas)
|  | 97 | Diseño de equipos (Bombas eyectoras)
|  | 98 | Diseño de Sistema de saneamiento básico
|  | 99 | Pruebas requeridas
|  | 100 | Especificaciones técnicas de equipos mecánicos y de tratamiento de aguas residuales
|  | 101 | Especificaciones constructivas.
|  | 102 | Especificaciones de materiales.
|  | 103 | PLANOS
|  | 104 | Generalidades
|  | 105 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 106 | Indicar diámetros, longitud y pendiente.
|  | 107 | Indicar materiales de tuberías.
|  | 108 | Indicar accesorios
|  | 109 | Plantas generales
|  | 110 | Indicar si la tubería va colgante, entre placa o enterrada.
|  | 111 | Planos de Detalles
|  | 112 | Cajas de inspección y pozos
|  | 113 | Pozo y bomba eyectora (Si aplica)
|  | 114 | Trampa de grasas (planta y corte)
|  | 115 | Planos de Esquemas Verticales
|  | 116 | Planos Isométricos de redes
|  | 117 | Plano de disposición y entrega a red matriz
|  | 118 | PRESUPUESTO
|  | 119 | Cuadro resumen de cantidades
|  | 120 | Memorias de calculo de cantidades
|  | 121 | Presupuesto
|  | 122 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|  | 123 | ¿Cumple decreto 3930 de 2010?
|  | 124 | ¿Cumple con resolución 631 de 2015?
|  | 125 | ¿Cumple con resolución 494 de 2012?
|  | 126 | ¿Cumple con RAS 2000?
|  | 127 | ¿cumple con la resolución 379-2012?
|  | 128 | Aprobación de Diseños por empresa prestadora de servicios
| RED AGUAS LLUVIAS | 129 | TRÁMITES Y SERVICIOS
|  | 130 | Documentación y tramites para conexión y puesta en servicio ( de acuerdo con la empresa prestadora del servicio)
|  | 131 | INFORME TÉCNICO
|  | 132 | Objetivos
|  | 133 | Descripción y localización del proyecto.
|  | 134 | Descripción de la red
|  | 135 | Balance hídrico según hidrología y calculo de volumenes de aguas lluvias
|  | 136 | Calculo del bajantes, colectores de aguas lluvias
|  | 137 | Calculo del volumen de las canales de recolección
|  | 138 | Diseño de desarenador (Cuando reúse aguas lluvias para riego)
|  | 139 | Diseño de Sistema de saneamiento básico
|  | 140 | Diseño de sistemas de reutilización de aguas Lluvias
|  | 141 | Diseño de Tratamiento de aguas lluvias
|  | 142 | Diseño de sistemas de ventilación
|  | 143 | Pruebas requeridas
|  | 144 | Especificaciones técnicas
|  | 145 | Especificaciones constructivas
|  | 146 | Especificaciones de materiales.
|  | 147 | PLANOS
|  | 148 | Generalidades
|  | 149 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 150 | Indicar diámetros, longitud y pendiente.
|  | 151 | Indicar materiales de tuberías.
|  | 152 | Indicar accesorios
|  | 153 | Plantas generales
|  | 154 | Indicar si la tubería va colgante, entre placa o enterrada.
|  | 155 | Planos de Detalles
|  | 156 | Cajas de inspección y pozos
|  | 157 | Tanques y desarenador (si aplica)
|  | 158 | Sistema de tratamiento de aguas lluvias
|  | 159 | Incluir sumideros, canales y cárcamos. (si aplica según diseño)
|  | 160 | Esquemas Verticales
|  | 161 | Planos Isométricos de redes
|  | 162 | Plano de disposición y entrega a red matriz
|  | 163 | PRESUPUESTO
|  | 164 | Cuadro resumen de cantidades
|  | 165 | Memorias de calculo de cantidades
|  | 166 | Presupuesto
|  | 167 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|  | 168 | ¿Cumple con resolución 494 de 2012?
|  | 169 | ¿Cumple decreto 3930 de 2010?
|  | 170 | ¿Cumple con resolución 631 de 2015?
|  | 171 | ¿Cumple con RAS 2000?
|  | 172 | ¿cumple con la resolución 379-2012?
|  | 173 | Diseño de sistemas de ventilación
Nota: Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.

## ELECTRICOS
#VALUE! | MinTIC | [5 empty] | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [5 empty] | Municipio:
Dirección del predio: | [5 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad:
REVISIÓN GENERAL
|  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
ELECTRICO | 1 | TRÁMITES Y SERVICIOS
| 2 | Disponibilidad de servicios
| 3 | Factibilidad de Servicios
| 4 | Documentación y tramites para conexión y puesta en servicio ( de acuerdo con la empresa prestadora del servicio)
| 5 | INFORME TÉCNICO
| 6 | Objetivos
| 7 | Descripción y localización del proyecto.
| 8 | Descripción de la redes (Alcance de diseño)
| 9 | Metodología de cálculo y criterios
| 10 | Memorias y cálculos eléctricos
| 11 | Incluye acometidas requeridas (Análisis de cargas inciales y futuras).
| 12 | Diseño de subestación eléctrica
| 13 | Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico.
| 14 | Diseño de sistemas de puestas a tierra
| 15 | Evaluación de riesgo de sistema de protección contra descargas atmosféricas según NTC 4552
| 16 | Diseño de protección contra descargas atmosféricas (si aplica según evaluación de riesgo)
| 17 | Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
| 18 | Análisis de nivel de tensión requerido.
| 19 | Cálculo de campos electromegnéticos.
| 20 | Cálculo de transformadores.
| 21 | Cálculo de protecciones contra sobrecorrientes.
| 22 | Cálculo de canalzaciones y volumen de encerramientos (cajas, tableros, etc).
| 23 | Clasificación de áreas y establecimiento de áreas de seguridad requeridas.
| 24 | Diseño de red eléctrica normal y regulada
| 25 | Cálculos de alimentación de circuitos para iluminación e iluminación de emergencia.
| 26 | Cálculos de alimentación de circuitos para equipos especiales. (comunicaciones, bombeo, red contra incendios)
| 27 | Sistema de respaldo por plantas eléctricas (aplica para si existe bomba de extinción de incendio eléctrica o espacios de reunión)
| 28 | Cálculo de UPS.
| 29 | Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujección de equipos
| 30 | Establecer distancias de seguridad requeridas.
| 31 | Cálculos de fotometría RETILAP incluyendo la especificación de la luminaria.
| 32 | Diseño de sistema de detección y alarma (NFPA 72)
| 33 | Documento firmado de ahorro de enegía
| 34 | Epecificaciones técnicas de equipos y accesorios
| 35 | Especificaciones de construcción
| 36 | Especificaciones de materiales
| 37 | PLANOS
| 38 | Generalidades
| 39 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
| 40 | ¿Se indican diámetros de tubería, conductores y longitudes para la red de media y baja tensión ?
| 41 | Utilizar simbología, señalización y código de colores según RETIE.
| 42 | Planos debidamente firmados.
| 43 | Plano general de localización de redes de media y baja tensión
| 44 | Plantas generales con instalaciones detalladas por espacio
| 45 | Planos de tomas por piso
| 46 | Planos de iluminación por piso
| 47 | Planos de subestación
| 48 | Planos de puesta a tierra
| 49 | Planos de sistema de protección contra descargas atmosféricas (si aplica)
| 50 | Planos de detección y alarma
| 51 | Incluye sistemas interrumpidos de potencia (UPS)
| 52 | Se incluyen puntos eléctricos para seguridad humana
| 53 | Conexiones eléctricas para equipos especiales (comunicaciones, bombeo, red contra incendios)
| 54 | Red regulada con especificación de equipos, tableros, detalle de instalación y cuadros de cargas
| 55 | Tableros y aparatos, Ubicación y coincidencia de nombre con diagrama unifilar, cuadro de cargas.
| 56 | Cuadros de cargas incluyendo cableado, tubería, reservas y tipo de tablero.
| 57 | Especifica calibre de conductores y códigos
| 58 | Planos de Detalles
| 59 | Diagrama Unifiliar
| 60 | Plano de instalación por espacio indicando diámetro y conductor
| 61 | Detalle de altura de tomas y dispositivos electrónicos
| 62 | Detalle de instalación de luminarias y luminarias de emergencia.
| 63 | Detalle de instalción de equipos del sistema de detección
| 64 | PRESUPUESTO
| 65 | Cuadro resumen de cantidades eléctricas
| 66 | Memoria de calculo de cantidades
| 67 | Presupuesto
| 68 | OTROS DOCUMENTOS
| 69 | Copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero Eléctrico responsable
| 70 | Declaración de Cumplimiento Diseñador RETIE
| 71 | Declaración de Cumplimiento Diseñador RETILAP
| 72 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
| 73 | ¿Cumple con NTC 2050?
| 74 | ¿Cumple con RETIE?
| 75 | ¿Cumple con RETILAP?
| 76 | ¿Diseño de protección contra descargas atmosféricas Cumple con NTC 4552 y RETIE?
| 77 | ¿Cumple con NFPA 72?
Nota: Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.

## RED DE VOZ Y DATOS
#VALUE! | MinTIC | [5 empty] | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [5 empty] | Municipio:
Dirección del predio: | [5 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad:
REVISIÓN GENERAL
|  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
RED DE VOZ Y DATOS | 1 | INFORME TÉCNICO
| 2 | Objetivos
| 3 | Descripción y localización del proyecto.
| 4 | Descripción de alcance de diseño
| 5 | Diseño de redes inalámbricas (Si aplica;Se excluyen de esta cobertura todos los cuartos mecánicos, eléctricos y cualquier otra zona técnica.).
| 6 | Pruebas a realizar, incluye criterios de aceptación
| 7 | Especificaciones técnicas (materiales, equipos, accesorios)
| 8 | Especificaciones técnicas constructivas (Backbone, horizontal de área de trabajo, admiración, sistema de tierra para telco)
| 9 | Especificación de materiales
| 10 | PLANOS
| 11 | Generalidades
| 12 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
| 13 | ¿Se indican diámetros de tubería, conductores y longitudes?
| 14 | Planos de planta
| 15 | Diagrama de cableado de redes (ducterias o canalizaciones)
| 16 | Diagrama topológico de la red (Conexión equipos activos)
| 17 | Diagrama de Layout (Administración de Rack o centros cableado)
| 18 | Topología Estrella
| 19 | Diseño de subsistema (horizontal, vertical o backbone, área de trabajo, cuarto de cableado, sistema de puesta a tierra)
| 20 | Puesto de trabajo (WA) cada 10M2
| 21 | Planos de detalles
| 22 | PRESUPUESTO
| 23 | Cuadro resumen de cantidades
| 24 | Memorias de calculo de cantidades
| 25 | Presupuesto
| 26 | PRESUPUESTO
| 27 | Cuadro resumen de cantidades eléctricas
| 28 | Memoria de calculo de cantidades
| 29 | Presupuesto
| 30 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
| 31 | Diseño cumple con categoría 6 y 6A
| 32 | ¿Cuenta cada puesto de trabajo con dos salidas RJ45?
| 33 | ¿Cumplen las distancias horizontales con máx. 90 mts independiente?
| 34 | ¿Cuenta con cuarto de telecomunicaciones por edificio?
| 35 | ¿Diseño garantiza implementación de diseño mono marca?
| 36 | ¿Especifica requerimiento de certificación ETL?
| 37 | ¿Cumplen las redes de datos y comunicaciones con el RITEL ?
| 38 | ¿Cumple TIA/EIA 568C Commercial Building Telecommunications Cabling Estándar?
| 39 | ¿Cumple EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and spaces?
| 40 | ¿Cumple EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications infrastructure of Commercial Building?
| 41 | ¿Cumple EIA/TIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications?
| 42 | ¿Cumple ANSI/EIA/TIA-570-Residential and Light Commercial Telecomunications Wiring Standard?
| 43 | ¿Cumple TIA/EIA TSB-67 - Transmission Perfomance Specifications for Field Testing of Unshielded Twister-pair Cabling System?
| 44 | ¿Cumple TIA/EIA TSB-72- Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines?
| 45 | ¿Cumple ISO/IEC 11801- Europeas EN 50288 EN 50173 y Americanos TIA/EIA 568B - La frecuencia característica del cable UTP categoría 6 debe ser de mínimo 250 MHz?
| 46 | ¿Cumple TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Offices?
| 47 | ¿Cumple ANSI/EIA/TIA-492 AAAA detail Specification for 62.5µm/125µm, Cladding diameter Class la Multimode Grade Index?
| 48 | ¿Cumple ANSI/ICEA 583-596 Standard for Fiber Optic Premises Distribution?
| 49 | ¿Cumple IEEE-802.3 CSMA/CD Access Method, que describe varias implementaciones de las redes ethernet de 10 mbps, incluyendo los medios físicos 10 BASE-T (UTP) y 10 BASE-F (Fibra Óptica)?
| 50 | ¿Cumple IEEE-802.5 Token Ring Access Method, que describe la implementación de redes Token Ring?
Nota: Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.

## ELECTROMECANICO - AA
#VALUE! |  | MinTIC | [5 empty] | V0 2024-05-02
Centros PotencIA
Anexo 2. Formato de Revisión Diseños Técnicos
INFORMACIÓN GENERAL
Identificación del predio (Matrícula Catastral): | [6 empty] | Municipio:
Dirección del predio: | [6 empty] | Barrio / Corregimiento / Vereda / Localidad:
REVISIÓN GENERAL
|  |  |  | SI | NO | FECHA REVISIÓN | REVISADO POR | OBSERVACIONES
ELECTROMECÁNICOS | INGENIERÍA CONCEPTUAL | 1 | Especifica uso de materiales en el proyecto
|  | 2 | Identificar, clasificar, analizar y calificar Riesgos
|  | 3 | Definición de protecciones pasivas y activas
|  | 4 | Estimar capacidades de redes y equipos
|  | 5 | ¿Estima capacidades de cada equipo principal?
|  | 6 | ¿Define grado de automatización ?
|  | 7 | ¿Recomienda equipos de bajo consumo o energía renovable?
| ANTEPROYECTO (si aplica) | 8 | INFORMACIÓN PRELIMINAR
|  | 9 | Descripción general del proyecto
|  | 10 | Características generales
|  | 11 | PLANOS
|  | 12 | Generalidades
|  | 13 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 14 | Planos de plantas
|  | 15 | Planos de Cortes longitudinales y transversales
| INGENIERIA BÁSICA | 16 | INFORMACIÓN PRELIMINAR
|  | 17 | Descripción del proyecto
|  | 18 | ¿Define simbología de planos ?
|  | 19 | ¿Define códigos y normas ?
|  | 20 | Memoria de cálculos hidráulicos y térmicos.
|  | 21 | ¿Verifica tiempos de respuesta de los sistemas?
|  | 22 | ¿Especifica pruebas de funcionamiento ?
|  | 23 | ¿Determina protecciones activas y pasivas?
|  | 24 | ¿Especifica equipos principales y otros elementos?
|  | 25 | ¿Determina ubicación de equipos?
|  | 26 | Diagramas de tubería e instrumentación (P&ID)
|  | 27 | Niveles de voltaje para alimentación del sistema
|  | 28 | PLANOS (PRELIMINARES)
|  | 29 | Planos conTrazados preliminares de redes y tuberías.
|  | 30 | Planos de clasificación de áreas
|  | 31 | Planos de distribución general de equipos
|  | 32 | Definición de clases de tuberías y materiales
|  | 33 | Unifilares
|  | 34 | PRESUPUESTO (PRELIMINAR)
|  | 35 | Cuadro resumen de cantidades eléctricas
|  | 36 | Memoria de calculo de cantidades
|  | 37 | Presupuesto
| PROYECTO DEFINITIVO | 38 | DOCUMENTOS
|  | 39 | Listado de materiales
|  | 40 | Listado de equipos
|  | 41 | Memoria descriptiva del proyecto
|  | 42 | Cálculos del ingeniero
|  | 43 | Especificaciones técnicas
|  | 44 | Especificaciones detalladas
|  | 45 | PLANOS
|  | 46 | Generalidades
|  | 47 | Rótulo según formato y cuadro de convenciones.
|  | 48 | Definición de clases de tuberías y materiales
|  | 49 | Dibujos de colocación
|  | 50 | Plantas
|  | 51 | Cortes longitudinales y transversales
|  | 52 | PRESUPUESTO (PRELIMINAR)
|  | 53 | Cuadro resumen de cantidades eléctricas
|  | 54 | Memoria de calculo de cantidades
|  | 55 | Presupuesto
Nota 1 : Estos son los requisitos mínimos solicitados para revisión. La información debe ser clara y los planos de fácil interpretación.
Nota 2: Este formato solo es válido cuando se requiera ventilación mecánica.

## Cronograma Estudios y Diseños
Actividad |  | Tiempo (Semanas)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Topografia | bar: Tiempo (Semanas) 1 to Tiempo (Semanas) 3
2 | Esquema Básico Arquitectónico | bar: Tiempo (Semanas) 2 to Tiempo (Semanas) 3
3 | Presentación y aprobación esquema báscio a Comité Técnico | bar: Tiempo (Semanas) 3
4 | Porpuesta Arquitectonica | bar: Tiempo (Semanas) 4 to Tiempo (Semanas) 5
5 | Memoria arquitectónica del proyecto | bar: Tiempo (Semanas) 5
6 | Presentación y aprobación esquema báscio a Comité Técnico | bar: Tiempo (Semanas) 5
7 | Estudio de suelos | bar: Tiempo (Semanas) 5 to Tiempo (Semanas) 8
8 | Diseño estructural | bar: Tiempo (Semanas) 6 to Tiempo (Semanas) 9
9 | Proyecto Arquitectónico | bar: Tiempo (Semanas) 7 to Tiempo (Semanas) 10
10 | Diseño Hidrosanitario, desagües y R.C.I. | bar: Tiempo (Semanas) 7 to Tiempo (Semanas) 10
11 | Diseño eléctrico, voz y datos, puesta a tierra | bar: Tiempo (Semanas) 7 to Tiempo (Semanas) 10
12 | Diseño electromecánico | bar: Tiempo (Semanas) 9 to Tiempo (Semanas) 10
13 | Presupuesto de obra | bar: Tiempo (Semanas) 10 to Tiempo (Semanas) 11
14 | Programación de obra | bar: Tiempo (Semanas) 11
15 | Rev. diseños y VB por interventoría | bar: Tiempo (Semanas) 11 to Tiempo (Semanas) 12
16 | Entrega diseños a MinTIC | bar: Tiempo (Semanas) 12
17 | Presentación diseños para licencia de construcción | bar: Tiempo (Semanas) 12